## лист
Объект: Здание краткосрочного пребывания гостиничного типа, на земельном участке с кадастровым номером 77:05:0002002:32, имеющем адресный ориентир: ул. Автозаводская, вл. 24, корп.1
Наименование работ: полный комплекс работ по устройству сетей связи
Форма коммерческого предложения
Наименование контрагента
|  | Ячейки, выделенные данным цветом - обязательны к заполнению | ИНН
Адрес (юр., факт.)
ФИО Ген. Директора
Контактное лицо (ФИО, должность, моб. телефон, почта)
Телефон компании
Электронный адрес компании
Сайт компании
Классификатор | № п/п | Наименование позиции | Ед.изм | Кол-во | Стоимость на ед. с НДС, руб |  |  | Стоимость всего с НДС, руб
[5 empty] | Цена работ | Материалы | Всего | Цена работ | Цена материалов | Всего
2.12.8 |  | Сети связи
| 1 | Телекоммуникационные шкафы ТКШ-1 - ТКШ-5, ТКШ-7 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
| 1.1 | Сборка и монтаж телекоммуникационных шкафов ТКШ-1 - ТКШ-3, ТКШ-5 - ТКШ-7 в составе: | шт. | 6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.1.1 | - шкаф телекоммуникационный напольный 32U 600x800мм, серия TFC, SNR-TFC-326080-GS-G-SF | шт. | 6
| 1.1.2 | - крепежный набор для 19" оборудования (100шт.), SNR-CN-M6-16-100 | шт. | 6
| 1.1.3 | - блок электрических розеток на 8 гнезд Schuko, без шнура питания с вилкой C14, SNR-PDU-08S-W2 | шт. | 12
| 1.1.4 | - кабель питания IEC320-C14/IEC320-C13, 220B, 10А, 1.8м, PC-C14-C13-10A-1.8 | шт. | 12
| 1.1.5 | - блок вентиляторов для шкафов глубиной 800мм, 4 вентилятора, COM0001613 | шт. | 6
| 1.1.6 | - кабельный органайзер 19" 1U, SNR-FB-ORG | шт. | 23
| 1.1.7 | - источник бесперебойного питания, TRX11-3KL-LCD/AS09C13 | шт. | 12
| 1.1.8 | - универсальный батарейный блок для ИБП ВАТ16-192V-9AH-R | шт. | 6
| 1.1.9 | - рельсы для ИБП, RAIL-800 | шт. | 18
| 1.1.10 | - полка стационарная для шкафов глубиной 800мм, SNR-SHELF-08055-20G | шт. | 6
| 1.1.11 | - коммутационный шнур U/UTP 4-х парный cat.5e 10.0м LSZH standart серый, SNR-UU4-5E-100-LST-GY | шт. | 35
| 2 | Домофония и СКУД BAS-IP - ProxWay, автовызов лифтов | [5 empty] | 0 | 0 | 0
| 2.1 | Монтаж и подключение вызывной панели с распознаванием лиц, AA-14FBIS | шт. | 7 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.2 | Монтаж и подключение вызывной панели с распознаванием лиц, AA-12FB | шт. | 7 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.3 | Монтаж и подключение вызывной панели с распознаванием лиц, AV-08FB | шт. | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.4 | Монтаж и подключение видеодомофона в апартаментах: | шт. | 899 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.4.1 | - Монитор про-ва BAS IP на Linux - BAS IP AU-04LА (Вариант №1) | шт. | 899
| 2.4.2 | - Монитор про-ва BAS IP на Android - BAS IP AZ-07L (Вариант №2) | шт. | 899
| 2.4.3 | - Ip трубка про-ва BAS IP - SP-03(Вариант №3) | шт. | 899
| 2.5 | Монтаж кронштейна для ВП AV-08F | шт. | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.6 | Монтаж и подключение монитор консьержа, AM-02 BLACK | шт. | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.7 | Программное обеспечение LINK BUSINESS PLATFORM (В комплект включено 300 аккаунтов) | шт. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.8 | Программное обеспечение абонентское | шт. | 597 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.9 | Коронение под установочную коробку 68х40 мм с последующим монтажем подрозетника | шт. | 897 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.10 | Монтаж коробки установочной 68х40мм круглая, КУ1106 HEGEL | шт. | 897 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.11 | Установка крышки для установочной коробки D68 белая, plc-kmt-100-015 | шт. | 897 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.12 | Монтаж и подключение РоЕ коммутатора на 4 порта, SH-20.4 | шт. | 131 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.13 | Монтаж и подключение РоЕ коммутатора на 8 порта, SH-20.8 | шт. | 65 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.14 | Монтаж и подключение РоЕ коммутатора на 16 порта, SH-20.16 | шт. | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.15 | Монтаж и подключение коммутатора на 24 порта SNR-S2982G-24T-POE-E | шт. | 7 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.16 | Монтаж и подключение маршрутизатора, RB4011iGS+RM | шт. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.17 | Монтаж и подключение автоматического выключателя ВА47-29 1Р 6А 4,5кА С, MVA20-1-006-C, на DIN-рейке (30см) оцинкованная, YDN10-0030 | шт. | 200 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.18 | Монтаж и подключение розетки 16А, РДЕ-47 (mdse-47) | шт. | 200 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.19 | Монтаж и подключение портативного сервера ДФ с ОС (32 Гб ОЗУ, процессор не ниже i5, SSD не меньше 500 Гб) | шт. | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.20 | Устройство автоматизированного рабочего места | шт. | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.20.1 | -C59Монитор 31,5" DQ32N1 DEXP(или аналог) | шт. | 1
| 2.20.2 | -Источник бесперебойного питания Line-Interactive, 800 VA SNR-UPS | шт. | 1
| 2.20.3 | - Сетевой фильтр DEXP Standart 650В черный | шт. | 1
| 2.21 | Монтаж и подключение считывателя PW-mini Multi BLE | шт. | 61 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.22 | Монтаж и подключение IP-контроллера доступа PW-400 AC mod.23 | шт. | 32 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.23 | Монтаж и подключение кнопки выхода DR-03 | шт. | 62 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.24 | Монтаж и подключение кнопки аварийной разблокировки дверей ИР 513-10 Рубеж | шт. | 62 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.25 | Монтаж электромагнитного замка c врезной электромеханической защелкой ST-SL150NO | шт. | 64 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.26 | Программирование бесконтактных карт RFID-брелок Mifire Classic 1K брендированные | шт. | 1810 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.27 | Сборка и монтаж шкафов ШДФ-1 - ШДФ-7 в составе: | шт. | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.27.1 | - корпус металлический ЩМП-3-0 (650х500х220мм) УХЛ3 IP31, YKM40-03-31 | шт. | 7
| 2.27.2 | - автоматический выключатель ВА47-29 1Р 16А 4,5кА С, MVA20-1-016-C | шт. | 7
| 2.27.3 | - автоматический выключатель ВА47-29 1Р 6А 4,5кА С, MVA20-1-006-C | шт. | 7
| 2.27.4 | - DIN-рейка (45см) оцинкованная, YDN10-0045 | шт. | 21
| 2.27.5 | - розетка 16А, РДЕ-47 (mdse-47) | шт. | 7
| 2.27.6 | - блок питания 15В, 4А, HDR-60-15 | шт. | 24
| 2.27.7 | - блок питания 15В, 6,13А, HDR-100-15 | шт. | 7
| 2.27.8 | - кабель-канал перфорированный 40х60, CKM50-040-060-1-K03 | м.п. | 28
| 2.27.9 | - шина PE "земля" на DIN-изоляторе ШНИ-8х12-10-Д-Ж, YNN10-812-10D-K05 | шт. | 7
| 2.27.10 | - шина N "ноль" на DIN-изоляторе ШНИ-6х9-10-Д-С, YNN10-69-10D-K07 | шт. | 7
| 2.27.11 | - ограничитель на DIN-рейку металл, YXD10 | шт. | 70
| 2.27.12 | - зажим наборный ЗНИ-16мм2 YZN10-016-K03 | шт. | 70
| 2.27.13 | - зажим наборный ЗНИ-16мм2 (JXB100) синий, YZN10-016-K07 | шт. | 14
| 2.27.14 | - зажим наборный ЗНИ-16PEN 16мм2 (JXB-земля), YZN20-016-K52 | шт. | 7
| 2.27.15 | - заглушка для ЗНИ-16мм2 YZN10D-ZGL-016-K03 | шт. | 7
| 2.28 | Обжимка разъемов RJ45(10% запас) | шт. | 1279 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.29 | Прокладка гладкой ПВХ трубы с устройством штробы и отверстий в составе: | м.п. | 1415 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.29.1 | - труба гладкая жесткая ПВХ 20мм серая, CTR10-020-K41-093I | м.п. | 1415
| 2.29.2 | - скоба металлическая однолапковая СМО d19-20 для монтажного пистолета (без отверстий), PR08.2754 | шт | 1415
| 2.29.3 | - гвозди 3.0*19 мм усиленные для монтажного пистолета | шт | 1415
| 2.29.4 | - газовый баллон Toua с зеленым клапаном (длина 165 мм) toua-fcg | шт | 2
| 2.29.5 | - муфта гибкая труба-труба 20мм IP44 PROxima, mtt-20 | шт | 142
| 2.29.6 | - тройник соединительный для трубы 20мм Plast PROxima, tr-t-20 | шт | 142
| 2.29.7 | - муфта труба-труба с ограничителем 20 мм IP40, 54920 | шт | 472
| 2.30 | Затягивание кабеля в ПВХ трубу в составе: | м.п. | 1415 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.30.1 | - кабель U/UTP Cat5e LSZH нг(А)-HF 4х2х0,5 | м.п. | 943
| 2.30.2 | - кабель силовой МКШнг(а)-LS 2х1,0 | м.п. | 472
| 2.31 | Устройство штробы и отверстий в апартаментах под ПВХ трубу 25мм по бетонному основанию | м.п. | 899 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.32 | Прокладка гофрированной ПВХ трубы в составе: | м.п. | 5627 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.32.1 | - труба гофрированная ПВХ d=25мм с зондом (50м), CTG20-25-K41-050I | м.п. | 5627
| 2.32.2 | - дюбель-хомут 19-25мм | шт | 16881
| 2.33 | Затягивание кабеля в ПВХ трубу в составе: | м.п. | 5627 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.33.1 | - кабель U/UTP Cat5e LSZH нг(А)-HF 4х2х0,5 | м.п. | 2115
| 2.33.2 | - кабель силовой МКШнг(а)-LS 2х1,0 | м.п. | 1747
| 2.33.3 | - кабель силовой, ВВГнг-LS 3х2,5 | м.п. | 1765
| 2.34 | Прокладка кабеля открыто в составе: | м.п. | 2063 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.34.1 | - кабель U/UTP Cat5e LSZH нг(А)-HF 4х2х0,5 | м.п. | 2063
| 2.34.2 | - дюбель-хомут 5-10мм | шт | 6189
| 2.35 | Прокладка кабеля в лотке в составе: | м.п. | 20701 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.35.1 | - кабель U/UTP Cat5e LSZH нг(А)-HF 4х2х0,5 | м.п. | 18782
| 2.35.2 | - кабель силовой МКШнг(а)-LS 2х1,0 | м.п. | 1919
| 2.35.3 | - хомут нейлоновый 300мм | шт | 20701
| 2.36 | Устройство заземления шкафа проводом ПВ-3 желто-зеленый 1х6 | м.п. | 65 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 3 | Калитки (2 шт.) | [5 empty] | 0 | 0 | 0
| 3.1 | Монтаж и подключение многоабонентской вызывной панели с распознаванием лиц, AA-14FBIS с кронштейном для ВП AV-08FB, BR-AV8 | шт | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.2 | Программирование бесконтактных proxi карт RFID-брелок PW-mini multi BLE ProxWay брендированные | шт | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.3 | Монтаж замка электромагнитного TS-ML300 с монтажным уголком TS-LM300 | шт | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.4 | Монтаж стойки для считывателя Аякс 150х150мм, оранжевая, базовая, наклонная Магнито-контакт | шт | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.5 | Монтаж и подключение кнопки выхода DR-03 SLINTEX | шт | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.6 | Монтаж и подключение блока питания 15В, 4А, HDR-60-15 в ШДФ | шт | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.7 | Монтаж и подключение блока питания 15В, 1А, HDR-15-15 в ШДФ | шт | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.8 | Устройство траншеи с обратной засыпкой и послойным уплотнением Ку=0,98 | м.п. | 40 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.9 | Прокладка двустенной трубы ПНД гибкая для кабельной канализации д.50мм с протяжкой, SN13, 420Н, в бухте 100м, цвет красный, 121950 в траншее | м.п. | 40 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.10 | Монтаж ленты сигнальной ЛСЭ Осторожно кабель 250х100 EKF Basic, lse-250x100-bas | шт | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.11 | Затягивание кабеля в ПНД трубу в составе: | м.п. | 40 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.11.1 | - кабель U/UTP Cat5e LSZH нг(А)-HF 4х2х0,5 | м.п. | 40
| 3.12 | Прокладка гофрированной ПВХ трубы с устройство штробы и отверстий в составе: | м.п. | 266 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.12.1 | - труба гофрированная ПВХ d=25мм с зондом (50м), CTG20-25-K41-050I | м.п. | 266
| 3.12.2 | - дюбель-хомут 19-25мм | шт | 798
| 3.13 | Затягивание кабеля в ПВХ трубу в составе: | м | 266 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.13.1 | - кабель U/UTP Cat5e LSZH нг(А)-HF 4х2х0,5 | м | 134
| 3.13.2 | - кабель силовой МКШнг(а)-LS 2х1,0 | м | 132
| 3.14 | Прокладка кабеля в лотке в составе: | м | 191 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.14.1 | - кабель U/UTP Cat5e LSZH нг(А)-HF 4х2х0,5 | м | 95
| 3.14.2 | - кабель силовой МКШнг(а)-LS 2х1,0 | м | 96
| 3.14.3 | - хомут нейлоновый 300мм | шт | 191
| 4 | Ворота на придомовую территорию (1 шт.) | [5 empty] | 0 | 0 | 0
| 4.1 | Монтаж комплекта приводов для распашных ворот, AMBO AM-5000KIT Комфорт (привод 2 шт, блок управления CUSD-1N, пульт AT-4N (2 шт), ключ разблокировки (2шт), фотоэлементы LM-Lсигнальная лампа SL-U) | шт | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 4.2 | Монтаж термошкафа (400х500х210мм, -40°С), ТШ-13 | шт | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 4.3 | Монтаж заземления шкафа проводом заземления ПВ-3 желто-зеленый 1х6 | м.п. | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 4.4 | Монтаж и подключение IP-контроллера доступа PW-400 AC mod.23 | шт | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 4.5 | Монтаж и подключение блока управления GSM, GSM-3.0 Doorhan | шт | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 4.6 | Монтаж и подключение поста кнопочного на 3 кнопки, BUTTON3 Doorhan | шт | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 4.7 | Монтаж и подключение блока питания 24В, 1,5А, HDR-30-24 | шт | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 4.8 | Прокладка двустенной трубы ПНД гибкая для кабельной канализации д.50мм с протяжкой, SN13, 420Н, в бухте 100м, цвет красный, 121950 в траншее | м.п. | 60 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 4.9 | Затягивание кабеля в ПНД трубу в составе: | м.п. | 60 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 4.9.1 | - кабель U/UTP Cat5e LSZH нг(А)-HF 4х2х0,5 | м.п. | 30
| 4.9.2 | - кабель силовой, ВВГнг-LS 3х2,5 | м.п. | 30
| 4.10 | Прокладка металлорукава в составе: | м.п. | 50 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 4.10.1 | - металлорукав, Р3-ЦПнг-20 | м.п. | 50
| 4.10.2 | - скоба металлическая однолапковая d=19-20 мм, CMAT10-19-100 | шт | 150
| 4.11 | Затягивание кабеля в металлорукав в составе: | м.п. | 50 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 4.11.1 | - кабель коаксиальный, RG-6 01-2654 | м.п. | 10
| 4.11.2 | - кабель силовой МКШнг(а)-LS 2х1,0 | м.п. | 10
| 4.11.3 | - кабель силовой, ВВГнг-LS 4x1,5 | м.п. | 30
| 4.12 | Прокладка гладкой ПВХ трубы с устройством штробы и отверстий в составе: | м.п. | 190 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 4.12.1 | - труба гладкая жесткая ПВХ 20мм серая, CTR10-020-K41-111I | м.п. | 190
| 4.12.2 | - скоба металлическая однолапковая СМО d19-20 для монтажного пистолета (без отверстий), PR08.2754 | шт | 190
| 4.12.3 | - гвозди 3.0*19 мм усиленные для монтажного пистолета | шт | 190
| 4.12.4 | - газовый баллон Toua с зеленым клапаном (длина 165 мм) toua-fcg | шт | 1
| 4.12.5 | - муфта гибкая труба-труба 20мм IP44 PROxima, mtt-20 | шт | 19
| 4.12.6 | - тройник соединительный для трубы 20мм Plast PROxima, tr-t-20 | шт | 19
| 4.12.7 | - муфта труба-труба с ограничителем 20 мм IP40, 54920 | шт | 64
| 4.13 | Затягивание кабеля в ПВХ трубу в составе: | м.п. | 190 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 4.13.1 | - кабель U/UTP Cat5e LSZH нг(А)-HF 4х2х0,5 | м.п. | 190
| 4.13 | Прокладка гофрированной ПВХ трубы с устройством штробы и отверстий в составе: | м.п. | 420 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 4.14.1 | - труба гофрированная ПВХ d=20мм CTG20-20-K41-100I | м.п. | 420
| 4.14.2 | - дюбель-хомут 19-25мм | шт | 1260
| 4.15 | Затягивание кабеля в ПВХ трубу в составе: | м.п. | 420 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 4.15.1 | - кабель U/UTP Cat5e LSZH нг(А)-HF 4х2х0,5 | м.п. | 260
| 4.15.2 | - кабель огнестойкий, КПСнг(А)-FRLS 1х2х0,75 | м.п. | 80
| 4.15.3 | - кабель силовой, ВВГнг-LS 3х2,5 | м.п. | 80
| 4.16 | Прокладка кабеля в лотке в составе: | м.п. | 75 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 4.16.1 | - кабель U/UTP Cat5e LSZH нг(А)-HF 4х2х0,5 | м.п. | 75
| 4.16.2 | - хомут нейлоновый 300 мм | шт | 75
| 5 | Авто-СКУД ESMART для доступа в паркинг | [5 empty] | 0 | 0 | 0
| 5.1 | Монтаж и подключение системы Авто-СКУД ESMART для доступа в паркинг, 100-13005 | шт | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 5.2 | Программирование бесконтактных карт (по кол-ву машиномест). Пассивная RFID метка Windshield Label | шт | 228 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 5.3 | Монтаж и подключение IP-контроллер доступа PW-400 AC mod.23 | шт | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 5.4 | Монтаж и подключение блока управления GSM, GSM-3.0 | шт | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 5.5 | Монтаж и подключение поста кнопочного на 3 кнопки, BUTTON3 | шт | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 5.6 | Монтаж и подключение блока питания 24В, 1,5А, HDR-30-24 | шт | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 5.7 | Монтаж коробки распределительной 85х85х40 IP44 КМ41235 | шт. | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 5.8 | Монтаж клемм, 222-413 | шт. | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 5.9 | Прокладка гладкой ПВХ трубы с устройством штробы и отверстий в составе: | м.п. | 240 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 5.9.1 | -труба гладкая жесткая ПВХ 20мм серая, CTR10-020-K41-111I | м.п. | 240
| 5.9.2 | - скоба металлическая однолапковая СМО d19-20 для монтажного пистолета (без отверстий), PR08.2754 | шт | 240
| 5.9.3 | - гвозди 3.0*19 мм усиленные для монтажного пистолета | шт | 240
| 5.9.4 | - газовый баллон Toua с зеленым клапаном (длина 165 мм) toua-fcg | шт | 1
| 5.9.5 | - муфта гибкая труба-труба 20мм IP44 PROxima, mtt-20 | шт | 24
| 5.9.6 | - тройник соединительный для трубы 20мм Plast PROxima, tr-t-20 | шт | 24
| 5.9.7 | - муфта труба-труба с ограничителем 20 мм IP40, 54920 | шт | 80
| 5.10 | Затягивание кабеля в ПВХ трубу в составе: | м.п. | 240 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 5.10.1 | - кабель U/UTP Cat5e LSZH нг(А)-HF 4х2х0,5 | м.п. | 120
| 5.10.2 | - кабель силовой, ВВГнг-LS 3х2,5 | м.п. | 120
| 5.11 | Прокладка гофрированной ПВХ трубы с устройством штробы и отверстий в составе: | м.п. | 70 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 5.11.1 | - труба гофрированная ПВХ d=25мм с зондом (50м), CTG20-25-K41-050I | м.п. | 70
| 5.11.2 | - дюбель-хомут 19-25мм | шт | 210
| 5.12 | Затягивание кабеля в ПВХ трубу в составе: | м.п. | 70 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 5.12.1 | - кабель U/UTP Cat5e LSZH нг(А)-HF 4х2х0,5 | м.п. | 35
| 5.12.2 | - кабель силовой, ВВГнг-LS 3х2,5 | м.п. | 35
| 6 | Оборудование шлагбаумов (2шт.) | [5 empty] | 0 | 0 | 0
| 6.1 | Монтаж шлагбаума в составе: | шт | 2 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 6.1.1 | - стойкa шлагбаума со встроенным блоком управления, крепежные элементы, пружина., BARRIER-PRO | шт | 2
| 6.1.2 | - монтажное основание для бетонирования, BRN-BASE | шт | 2
| 6.1.3 | - защитное ограждение шлагбаума, BR-PROTECT | шт | 2
| 6.1.4 | - стрела прямоугольная длиной от 3 до 6 м BOOM | шт | 2
| 6.1.5 | - пружина балансировочная для стрелы BRххх | шт | 2
| 6.1.6 | - ловитель для стрелы шлагбаума с регулировкой высоты ловителя V-HOLDER | шт | 2
| 6.1.7 | устройство фундаментов для стойки | компл | 2
| 6.2 | Монтаж стойки и фотоэлемента в составе: | шт | 2 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 6.2.1 | - фотоэлементы безопасности, состоящие из инфракрасного передатчика и приемника PHOTOCELL-N | шт | 2
| 6.2.2 | - стойка для фотоэлемента DHPC | шт | 2
| 6.3 | Монтаж и подключение IP-контроллер доступа PW-400 AC mod.23 | шт | 1
| 6.4 | Монтаж и подключение блока управления GSM, GSM-3.0 | шт | 2
| 6.5 | Монтаж и подключение поста кнопочного на 3 кнопки, BUTTON3 | шт | 4
| 6.6 | Прокладка двустенной трубы ПНД гибкая для кабельной канализации д.50мм с протяжкой, SN13, 420Н, в бухте 100м, цвет красный, 121950 в траншее | м.п. | 30
| 6.7 | Затягивание кабеля в ПНД трубу в составе: | м.п. | 30 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 6.7.1 | - кабель U/UTP Cat5e LSZH нг(А)-HF 4х2х0,5 | м.п. | 30
| 6.8 | Прокладка гладкой ПВХ трубы с устройством штробы и отверстий в составе: | м.п. | 1250 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 6.8.1 | - труба гладкая жесткая ПВХ 20мм серая, CTR10-020-K41-093I | м.п. | 1250
| 6.8.2 | - скоба металлическая однолапковая СМО d19-20 для монтажного пистолета (без отверстий), PR08.2754 | шт | 1250
| 6.8.3 | - гвозди 3.0*19 мм усиленные для монтажного пистолета | шт | 1250
| 6.8.4 | - газовый баллон Toua с зеленым клапаном (длина 165 мм) toua-fcg | шт | 1
| 6.8.5 | - муфта гибкая труба-труба 20мм IP44 PROxima, mtt-20 | шт | 125
| 6.8.6 | - тройник соединительный для трубы 20мм Plast PROxima, tr-t-20 | шт | 125
| 6.8.7 | - муфта труба-труба с ограничителем 20 мм IP40, 54920 | шт | 417
| 6.9 | Затягивание кабеля в ПВХ трубу в составе: | м.п. | 1970 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 6.9.1 | - кабель U/UTP Cat5e LSZH нг(А)-HF 4х2х0,5 | м.п. | 530
| 6.9.2 | - кабель огнестойкий, КПСнг(А)-FRLS 1х2х0,75 | м.п. | 720
| 6.9.3 | - кабель силовой, ВВГнг-LS 3х2,5 | м.п. | 720
| 6.10 | Прокладка кабеля в лотке в составе: | м.п. | 470 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 6.10.1 | - кабель U/UTP Cat5e LSZH нг(А)-HF 4х2х0,5 | м.п. | 470
| 6.10.2 | - хомут нейлоновый 300мм | шт | 470
| 7 | Пусконаладочные работы (ПНР) | компл. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Итого с НДС: | [5 empty] | 0 | 0 | 0
|  | в том числе НДС 20% | [7 empty] | 0
1. В единичных расценках учтена последовательность операций и трудозатраты по устройству сетей связи.
2. Коммерческое предложение включает все мероприятия, связанные с производством работ в зимний период.
3. Все виды работ, оборудование, затраты необходимые для выполнения такелажных и монтажных работ, а так же горизонтальная и вертикальной транспортировка материалов и оборудования по стройплощадке и около нее к месту проведения СМР следует включить в единичные расценки.
4. В стоимости материалов должны быть учтены затраты на приобретение, транспортные расходы (доставка до приобъектного склада), стоимость тары, складские, заготовительные расходы, стоимость погрузо-разгрузочных работ. Все материалы и элементы крепления применяются в соответствии с техническими регламентами, инструкциями производителя, ГОСТ, СНиП, СП и включены в коммерческое предложение.
5. Все инструменты, оборудование и защитные устройства, необходимые для выполнения монтажных работ в соответствие с техническими регламентами и инструкциями производителя, а так же в соответствии с Правилами пожарной безопасности и Безопасности труда в строительстве, в расчете на единицу измерения, включить в коммерческое предложение.
6. В случае обнаружения не соответствия в проектном решении, или в техническом регламенте, или в инструкциях производителя требований ГОСТ и СП, СНиП предъявленных к конструкциям или материалам, их необходимо согласовать с заказчиком и в подсчете объемов учесть правильное решение.
7. Подсчет объемов работ производится по рабочим чертежам. Единичные расценки фиксируются на весь период выполнения работ по Договору.
8. Перерасход материалов и расход при монтаже должны быть включены в единичные расценки и НЕ оплачиваются отдельно.
9. Подрядчик несет полную ответственность за сохранность выполненных работ и использованных материалов другими участниками строительства, в случае повреждения. Применение защитных укрытий, настилов, ограждений должно быть включено в расценку коммерческого предложения. 10. Разработка технологической документации (ППР, технологических карт), включая согласование в соответствующих организациях, обязательна при производстве работ на стройплощадке и включена в стоимость работ.
11. Работы по необходимым испытаниям, включены в единичные цены Предложения, учтены и отдельно оплачиваться не будут
12. Подрядчик своими силами и за свой счёт выполняет все мероприятия по мобилизации/демобилизации, в т. ч. доставка необходимого количества мобильных зданий на стройплощадку, разгрузка, монтаж, организация энергоснабжения и освещения непосредственно рабочих мест от точек подключения, предоставляемых Заказчиком и проч. Данные работы должны быть включены в единичные цены Предложения, учтены и отдельно оплачиваться не будут.
13. В стоимость входит геодезическое сопровождение и исполнительная документация. До начала работ Субподрядчик обязан произвести натурный обмер, ознакомиться с условиями стройплощадки и, при необходимости, выполнить исполнительную геодезическую съёмку. Подрядчик за свой счёт выполняет все необходимые геодезические работы до и во время выполнения всего комплекса работ, в т.ч. разметочные работы, исполнительные съёмки, фотофиксации и прочее, а также оформляет исполнительную документацию в полном объёме согласно действующих норм (в т.ч. ведёт журналы соответствующих видов работ). Данные работы должны быть включены в единичные цены Предложения, учтены и отдельно оплачиваться не будут.
Субподрядчиком подтверждается и учтено в единичных расценках и Цене работ:
1 | Единичные цены твердые и фиксированные на весь период работ.
2 | В единичных расценках учтены следующие расходы:
3 | - Перерасход материалов, в т.ч. на раскрой, запас, некратные места, трудновосполнимые потери и т.п.
4 | - Расходы на геодезическое сопровождение и исполнительную документацию.
5 | - Расходы на мобилизацию/демобилизацию.
6 | - Расходы на охрану труда, защитные мероприятия и средства подмащивания.
7 | - Расходы на разработку ППР и согласование в установленном порядке.
8 | - Расходы на доставку, разгрузку материалов, перемещение на объекте, подачу в зону производства работ.
9 | - Включена вся необходимая строительная техника, оборудование, материалы.
10 | - Удержание на гарантийный период (возврат гарантийного удержания через 12 месяцев с даты подписания последней КС.) - 5 % от стоимости СМР.
11 | - Объемы работ принимаются фактически выполненные.
12 | - Учтены все возможные удорожания стоимости работ и технические сложности.
Цены на материалы указаны с учётом НДС (20%) и доставкой на Объект
Дополнительная информация:
Общий срок выполнения работ , календарных дней
Необходимое авансирование, руб.:
- аванс на мобилизацию:
- аванс на материалы (по разпредписьмам):
| Срок возврата 5% гарантийного удержания |  | 12 месяцев с даты подписания последней КС
| Готовность выхода на строительную площадку по гарантийному письму (да/нет) |  | да/нет (выбрать нужное)
| Гарантийный срок , мес |  | 60
| СРО |  | № _______________ от __________ г.
Согласие с типовой формой договора Заказчика (да)
Согласие в подписание договора электронной цифровой подписью (да/нет)
Субподрядчик безоговорочно подтверждает, что он в полном объеме понял техническое, коммерческое и правовое содержание состава работ; выяснил все возможные неясности и вопросы с ответственными представителями Генподрядчика до составления договора подряда и учел их в своих ценах; посетил объект, ему ясны все вопросы связанные с доставкой/разгрузкой/вывозом материала, водоснабжения, электроснабжением, водоотведением и прочие вопросы прямо или косвенно влияющие на производство работ. Субподрядчик подтверждает что он осмотрел место производство работ, подрядчик не будет увеличивать единичные расценки данной ведомости объемов работ, т.е. обязуется выполнить весь комплекс работ указанный в данном перечне без изменения цены. Субподрядчик уполномочен и способен в полном объеме своевременно и с должным качеством выполнить заявленные работы и располагает необходимыми ресурсами в отношении производственной организации, капиталовооруженности, менеджмента, персонала, оборудования и инструмента.
Подрядчик ООО "" Генеральный директор
_____________ . . М.П.