**Приложение № 9**

**к Договору подряда №\_\_\_от\_\_\_\_**

**ФОРМА**

**Акт проверки - Предписание №\_\_\_\_\_\_ по соблюдения требования правил охраны труда и пожарной безопасности**

г. Москва «\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_ г.

Представитель ООО «РКС-Строй»: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

Представитель подрядной организации: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

Телефон представителя подрядной организации: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

Наименование подрядной организации: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Раздел I. Охраны труда в строительстве, реконструкции и ремонте** | | | | | |
| №п. п. | Требования правил охраны труда, пожарной безопасности и промышленной безопасности | Не требует выполнения | Выполнено / Не выполнено | Конечная дата устранения нарушения | Роспись в получении пунктов предписания |
| 1. | * 1. Приказ об утверждении Положения СУОТ;   2. Положение по СУОТ;   3. Карты оценки профессиональных рисков;   4. Перечень мероприятий по сокращению травматизма и профзаболеваний. |  |  | «\_\_» \_\_\_\_\_20\_\_г. |  |
| Наименование нормативного правового акта РФ | Пункты: 5, 6, Приказа Минтруда России от 29.10.2021 № 776н «Об утверждении Примерного положения о системе управления охраной труда». | | | |
| 2. | Приказ о назначении ответственных лиц за охрану труда |  |  | «\_\_» \_\_\_\_\_20\_\_г. |  |
| Наименование нормативного правового акта РФ | Статья 217 ТК РФ; Подпункт А, Пункта 2, Приказа Минтруда России от 29.10.2021г.№ 776н «Об утверждении Примерного положения о системе управления охраной труда», | | | |
| 3. | 3.1 Сводная ведомость проведения СОУТ;    3.2 Декларация СОУТ, с отметкой ГИТ. |  |  | «\_\_» \_\_\_\_\_20\_\_г. |  |
| Наименование нормативного правового акта РФ | Пункт 6, Приказа Министерства труда и социальной защиты РФ, от 11 декабря 2020г. № 883н "Об утверждении Правил охраны труда при строительстве, реконструкции и ремонте" | | | |
| 4. | 4.1 Приказ о СИЗ и СС;  4.2 Положение о СИЗ;  4.3. Нормы снабжения утвержденных в организации;  4.4. Личные карточки выдачи СИЗ. |  |  | «\_\_» \_\_\_\_\_20\_\_г. |  |
| Наименование нормативного правового акта РФ | Статья 214; 221 ТК РФ; Пункт 31, Приказа Министерства труда и социальной защиты РФ, от 11 декабря 2020г. № 883н "Об утверждении Правил охраны труда при строительстве, реконструкции и ремонте"; Пункт 4, Глава 4, Приказа Министерства труда и социальной защиты от 29 октября 2021г. № 766н "Об утверждении Правил обеспечения работников средствами индивидуальной защиты и смывающими средствами"; Приложение № 1; Приложение № 2; Приказа Министерства труда и социальной защиты от 29 октября 2021г. № 767н "Об утверждении Единых типовых норм выдачи средств индивидуальной защиты и смывающих средств | | | |
| 5. | 5.1 Приказ ответственного за организацию проведение предварительных и периодических медицинских осмотров;  5.2 Список контингента;  5.3 Заключительный акт проведения предварительного и периодического медицинского осмотра. |  |  | «\_\_» \_\_\_\_\_20\_\_г. |  |
| Наименование нормативного правового акта РФ | Статья 214; 220 ТК РФ; Пункт 4, Приказа Министерства труда и социальной защиты РФ, от 11 декабря 2020г. № 883н "Об утверждении Правил охраны труда при строительстве, реконструкции и ремонте"; Приложение № 1, Приказа Министерства здравоохранения РФ от 28 января 2021г. № 29н, "Об утверждении порядка проведения обязательных предварительных и периодических осмотров работников, предусмотренных частью четвертой 213 ТК РФ, перечня медицинских противопоказаний к осуществлению работ с вредными и(или) опасными производственными факторами..." | | | |
| 6. | 6.1Утвержденная программа вводного инструктажа.    6.2 Журнал вводного инструктажа по охране труда.    6.3 Журнал учета инструктажей по охране труда на рабочем месте  6.4 Утвержденная программа стажировки на рабочем месте  6.5. Журнал регистрации стажировки на рабочем месте  6.6 Протоколы проверки знаний по охране труда в соответствии с программами обучения по охране труда. |  |  | «\_\_» \_\_\_\_\_20\_\_г. |  |
| Наименование нормативного правового акта РФ | Статья 214; 219 ТК РФ, Пункт 11 Приложение № 1, Пункты 22; 86; 87; 90; 91; 92; 93 Постановление Правительства РФ от 24 декабря 2021г. № 2464 "Об Порядке обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда", | | | |
| 7. | 7.1. Утвержденный перечень работ повышенной опасности;  7.2. Наличие нарядов-допуска с работами повышенной опасности;    7.3. Журналы целевых инструктажей; Журнал учета нарядов и распоряжений. |  |  | «\_\_» \_\_\_\_\_20\_\_г. |  |
| Наименование нормативного правового акта РФ | Глава 4 Приказа Министерства труда и социальной защиты РФ от 16 октября 2020г. № 782н "Об утверждении Правил по охране труда при работе на высоте"; Глава 6 Приказа Министерства труда и социальной защиты от 30 декабря 2020г. № 903н "Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок"; Пункт 17, Приказа Министерства труда и социальной защиты РФ от 11 декабря 2020г. №883н "Правила по охране труда при строительстве реконструкции и ремонте" | | | |
| 8. | 8.1. Наличие аптечек по оказанию первой помощи пострадавшим;  8.2. Наличие аптечек (автомобильной). |  |  | «\_\_» \_\_\_\_\_20\_\_г. |  |
| Наименование нормативного правового акта РФ | Приказ Министерства здравоохранения от 24.05.2024г. № 262н, «Об утверждении требований к комплектации аптечек для оказания работникам первой помощи, пострадавшим с применением медицинских изделий». Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 24 мая 2024 г. N 260н, "Об утверждении требований к комплектации аптечки для оказания первой помощи с применением медицинских изделий пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях (автомобильной)" | | | |
| 9. | 9.1. Приказ по утверждению инструкций;  9.2. Утвержденный перечень инструкций по профессиям и видам работ;  9.3. Инструкции охраны труда по профессиям;  9.4. Инструкции по охране труда по видам работ. |  |  | «\_\_» \_\_\_\_\_20\_\_г. |  |
| Наименование нормативного правового акта РФ | Пункт 30, Приказа Министерства труда и социальной защиты РФ от 11 декабря 2020г. №883н "Правила по охране труда при строительстве реконструкции и ремонте" | | | |
| 10. | Наличие и использование защитных касок у работников, находящихся на строительной площадке. |  |  | «\_\_» \_\_\_\_\_20\_\_г. |  |
| Наименование нормативного правового акта РФ | Пункт 30, Приказа Министерства труда и социальной защиты РФ от 11 декабря 2020г. №883н "Правила по охране труда при строительстве реконструкции и ремонте" | | | |
| 11. | Соблюдение правил временной разводки электросетей. |  |  | «\_\_» \_\_\_\_\_20\_\_г. |  |
| Наименование нормативного правового акта РФ | Пункт 82, Приказа Министерства труда и социальной защиты РФ от 11 декабря 2020г. №883н "Правила по охране труда при строительстве реконструкции и ремонте" | | | |
| 12. | Обеспечение работников, санитарно-бытовыми помещениями (гардеробами, сушилками для одежды и обуви, душевыми, туалетами, помещениями для приема пищи, отдыха и обогрева). |  |  | «\_\_» \_\_\_\_\_20\_\_г. |  |
| Наименование нормативного правового акта РФ | Статья 214; 216.3 ТК РФ; Пункт 34, Приказа Министерства труда и социальной защиты РФ от 11 декабря 2020г. №883н "Правила по охране труда при строительстве реконструкции и ремонте". Приказ Минздрава России от 24.05.2024 N 262н "Об утверждении требований к комплектации аптечки для оказания работниками первой помощи пострадавшим с применением медицинских изделий" | | | |
| 13. | При производстве работ в темное время суток строительные площадки и участки строительного производства, рабочие места. проезды и подходы к ним должны быть освещены. |  |  | «\_\_» \_\_\_\_\_20\_\_г. |  |
| Наименование нормативного правового акта РФ | Пункт 42, Приказа Министерства труда и социальной защиты РФ от 11 декабря 2020г. №883н "Правила по охране труда при строительстве реконструкции и ремонте" | | | |
| 14. | 14.1. Утвержденный Перечень профессий и работ о прохождении специальных обучений работников по охране труда и проверку знаний требований охраны труда связанные с опасными производственными факторами.  14.2. Протоколы проверки знаний требований охраны труда. |  |  | «\_\_» \_\_\_\_\_20\_\_г. |  |
| Наименование нормативного правового акта РФ | Пункт 29, Приказа Министерства труда и социальной защиты РФ от 11 декабря 2020г. №883н "Правила по охране труда при строительстве реконструкции и ремонте" Приложение № 2 "Примерный перечень работ повышенной опасности, к которым предъявляются отдельные требования по организации работ и обучению работников" Приказа Минтруда РФ от 29.10.2021 № 776н "Об утверждении Примерного положения о системе управления охраной труда" | | | |
| **Раздел II. Охраны труда при работе на высоте** | | | | | |
| 15. | Приказ о назначении должностного лица, ответственного за организацию и безопасное проведение работ на высоте |  |  | «\_\_» \_\_\_\_\_20\_\_г. |  |
| Наименование нормативного правового акта РФ | Пункт 46 Приказа Министерства труда и социальной защиты РФ, от 24 декабря 2021г. № 782н "Об утверждении правил по охране труда при работе на высоте" | | | |
| 16. | Применение защитных ограждений высотой 1,1 метра и более, обеспечивающих безопасность работника от падения на площадках и рабочих местах. |  |  | «\_\_» \_\_\_\_\_20\_\_г. |  |
| Наименование нормативного правового акта РФ | П. п. А Пункт 6 Приказа Министерства труда и социальной защиты РФ, от 24 декабря 2021г. № 782н "Об утверждении правил по охране труда при работе на высоте" | | | |
| 17. | Применение на объекте не инвентарных конструкций для работы на высоте. |  |  | «\_\_» \_\_\_\_\_20\_\_г. |  |
| Наименование нормативного правового акта РФ | П. п. Б Пункт 6 Приказа Министерства труда и социальной защиты РФ, от 24 декабря 2021г. № 782н "Об утверждении правил по охране труда при работе на высоте" | | | |
| 18. | Обеспечение средствами индивидуальной защиты при работе на высоте. |  |  | «\_\_» \_\_\_\_\_20\_\_г. |  |
| Наименование нормативного правового акта РФ | П. п. В Пункт 6; Пункты 116-142 Приказа Министерства труда и социальной защиты РФ, от 24 декабря 2021г. № 782н "Об утверждении правил по охране труда при работе на высоте" | | | |
| 19. | Наличие удостоверений работников, выполняющих работы на высоте. |  |  | «\_\_» \_\_\_\_\_20\_\_г. |  |
| Наименование нормативного правового акта РФ | Пункт 26 Приказа Министерства труда и социальной защиты РФ, от 24 декабря 2021г. № 782н "Об утверждении правил по охране труда при работе на высоте" | | | |
| 20. | Наличие утвержденного Акта комиссии по приемке лесов высотой более 4 метров. |  |  | «\_\_» \_\_\_\_\_20\_\_г. |  |
| Наименование нормативного правового акта РФ | Пункт 97 Приказа Министерства труда и социальной защиты РФ, от 24 декабря 2021г. № 782н "Об утверждении правил по охране труда при работе на высоте" | | | |
| 21. | Наличие журнала приема и осмотра лесов и подмостей (в том числе лестниц, подмостей и люлек). |  |  | «\_\_» \_\_\_\_\_20\_\_г. |  |
| Наименование нормативного правового акта РФ | Пункт 98; 100 Приказа Министерства труда и социальной защиты РФ, от 24 декабря 2021г. № 782н "Об утверждении правил по охране труда при работе на высоте" | | | |
| 22. | Наличие утвержденных технологических карт (ТК) и включенных в них планов производства работ (ППР) на высоте. |  |  | «\_\_» \_\_\_\_\_20\_\_г. |  |
| Наименование нормативного правового акта РФ | Пункт 35-42 Приказа Министерства труда и социальной защиты РФ, от 24 декабря 2021г. № 782н "Об утверждении правил по охране труда при работе на высоте" | | | |
| 23. | Утвержденный План мероприятий по эвакуации и спасению работников, при авариях и несчастных случаях. |  |  | «\_\_» \_\_\_\_\_20\_\_г. |  |
| Наименование нормативного правового акта РФ | Пункт 43; 44 Приказа Министерства труда и социальной защиты РФ, от 24 декабря 2021г. № 782н "Об утверждении правил по охране труда при работе на высоте" | | | |
| **Раздел III. Охраны труда при эксплуатации электроустановок** | | | | | |
| 24. | Приказ о назначении ответственного за электрохозяйство, из числа административного-технического персонала, гр. IV до 1000В. (до и выше 1000В) |  |  | «\_\_» \_\_\_\_\_20\_\_г. |  |
| Наименование нормативного правового акта РФ | Пункт 8; 10 Приказа Министерства энергетики от 12 августа 2022г. № 811 "Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии" | | | |
| 25. | Наличие групп электробезопасности у работников, относящихся к электротехническому и электротехнологическому персоналу, а также специалистов по охране труда контролирующие электроустановки, и работники, не относящиеся к неэлектротехническому персоналу |  |  | «\_\_» \_\_\_\_\_20\_\_г. |  |
| Наименование нормативного правового акта РФ | Пункт 40 Приказа Министерства энергетики от 12 августа 2022г. № 811 "Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии" | | | |
| 26. | Наличие у руководителей подразделений (мастеров, прорабов) в подчинении которых находится электротехнический персонал, группы электробезопасности не ниже, чем у подчиненного персонала. |  |  | «\_\_» \_\_\_\_\_\_2025г |  |
| Наименование нормативного правового акта РФ | Пункт 40 Приказа Министерства энергетики от 12 августа 2022г. № 811 "Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии" | | | |
| 27. | Наличие у работников принимаемых для выполнения работ в электроустановках, профессиональной подготовки и соответствующую квалификацию (дипломы, повышения квалификации). |  |  | «\_\_» \_\_\_\_\_20\_\_г. |  |
| Наименование нормативного правового акта РФ | Пункт 42 Приказа Министерства энергетики от 12 августа 2022г. № 811 "Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии" | | | |
| 28. | 28.1. Наличие первичных, очередных, внеплановых проверок знаний для электротехнического персонала по правилам работы в электроустановках.  28.2. Журнал учета проверки знаний правил работы в электроустановках. 28.3. Протоколы проверки знаний по электробезопасности в Ростехнадзора комиссии по проверки знаний в организации. 28.4. Удостоверения по охране труда при работе в электроустановках. |  |  | «\_\_» \_\_\_\_\_20\_\_г. |  |
| Наименование нормативного правового акта РФ | Пункт 43 - 45 Приказа Министерства энергетики от 12 августа 2022г. № 811 "Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии"; Приложение № 2; Приложение № 6 Приказа Минтруда РФ от 15.12.2020г. № 903н "Об утверждении правил по охране труда при эксплуатации электроустановок" | | | |
| 29. | Приказ о назначении ответственного работника за поддержание исправного состояния, проведения периодических испытаний и проверок ручных электрических машин, переносных электроинструментов и светильников вспомогательного оборудования, имеющий III группу по электробезопасности до 1000В. |  |  | «\_\_» \_\_\_\_\_20\_\_г. |  |
| Наименование нормативного правового акта РФ | Пункт 44,7 Приказа Минтруда РФ от 15.12.2020г. № 903н "Об утверждении правил по охране труда при эксплуатации электроустановок" | | | |
| 30. | Приказ о назначении лиц, ответственных за присвоение I группы неэлектротехническому персоналу в организации$ Утвержденный перечень должностей, рабочих мест на которых для выполнения работы необходимо присвоение группы I по электробезопасности. |  |  | «\_\_» \_\_\_\_\_20\_\_г. |  |
| Наименование нормативного правового акта РФ | Пункт 2,3 Приказа Минтруда РФ от 15.12.2020г. № 903н "Об утверждении правил по охране труда при эксплуатации электроустановок" | | | |
| **Раздел IV. Пожарная безопасность** | | | | | |
| 31. | Наличие приказа о назначении ответственного за соблюдение требований пожарной безопасности. |  |  | «\_\_» \_\_\_\_\_20\_\_г. |  |
| Наименование нормативного правового акта РФ | Пункт 9 Постановления Правительства РФ от 16.09.2020г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в РФ" | | | |
| 32. | Наличие документа (повышения квалификации) об обучении по дополнительным профессиональным программам пожарной безопасности. |  |  | «\_\_» \_\_\_\_\_20\_\_г. |  |
| Наименование нормативного правового акта РФ | Пункт 7 Приказа МЧС от 18.11.2021г. № 806 "Об определении Порядка, видов, сроков обучения лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность в организациях, по программам противопожарного инструктажа, требований к содержанию указанных программ и категории лиц, проходящих обучение по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности" | | | |
| 33. | Наличие и правильность заполнения журнала учета противопожарных инструктажей, в соответствии с Приложением Приказа МЧС от 18.11.2021г. № 806. |  |  | «\_\_» \_\_\_\_\_20\_\_г. |  |
| Наименование нормативного правового акта РФ | Приложение Пункт 22 Приказа МЧС от 18.11.2021г. № 806 «Об определении Порядка, видов, сроков обучения лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность в организациях, по программам противопожарного инструктажа, требований к содержанию указанных программ и категории лиц, проходящих обучение по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности» | | | |
| 34. | Наличие Планов эвакуации людей при пожаре |  |  | «\_\_» \_\_\_\_\_20\_\_г. |  |
| Наименование нормативного правового акта РФ | Пункт 7 Приказа МЧС от 18.11.2021г. № 806 "Об определении Порядка, видов, сроков обучения лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность в организациях, по программам противопожарного инструктажа, требований к содержанию указанных программ и категории лиц, проходящих обучение по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности", Пункт 9.3.9 Планы эвакуации ГОСТ 34428-2018, от 01 мая 2022г. «Системы эвакуационные фотолюминесцентные. Общие технические условия обслуживания» | | | |
| 35. | Наличие на въезде на объект Плана с нанесёнными въездами, подъездами, местом нахождения водоисточников, средств пожаротушения и связи. |  |  | «\_\_» \_\_\_\_\_20\_\_г. |  |
| Наименование нормативного правового акта РФ | Пункты 71; 309 Постановления Правительства РФ от 16.09.2020г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в РФ" | | | |
| 36. | Соответствие Правилам хранения и транспортирование баллонов с газом. |  |  | «\_\_» \_\_\_\_\_20\_\_г. |  |
| Наименование нормативного правового акта РФ | Пункт 299 Постановления Правительства РФ от 16.09.2020г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в РФ" | | | |
| 37. | Размещение блок-контейнеров в группе не более 10 шт. на площади не более 800 кв. м. |  |  | «\_\_» \_\_\_\_\_20\_\_г. |  |
| Наименование нормативного правового акта РФ | Пункт 336 Постановления Правительства РФ от 16.09.2020г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в РФ" | | | |
| 38. | Запрет проживания людей на территории строительной площадки. |  |  | «\_\_» \_\_\_\_\_20\_\_г. |  |
| Наименование нормативного правового акта РФ | Пункт 336 Постановления Правительства РФ от 16.09.2020г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в РФ" | | | |
| 39. | Обеспечение объекта первичными средствами пожаротушения (огнетушители, имеющие порядковый номер, пломбу, дату зарядки) в том числе в бытовом городке. |  |  | «\_\_» \_\_\_\_\_20\_\_г. |  |
| Наименование нормативного правового акта РФ | Пункты 395-409 Постановления Правительства РФ от 16.09.2020г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в РФ" | | | |
| 40. | Обеспечение объекта первичными средствами пожаротушения (пожарный щит, его укомплектованность). |  |  | «\_\_» \_\_\_\_\_20\_\_г. |  |
| Наименование нормативного правового акта РФ | Пункты 410-413 Постановления Правительства РФ от 16.09.2020г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в РФ" | | | |
| 41. | Наличие и правильное оформление журнала учета огнетушителей |  |  | «\_\_» \_\_\_\_\_20\_\_г. |  |
| Наименование нормативного правового акта РФ | Пункт 60 Постановления Правительства РФ от 16.09.2020г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в РФ" | | | |
| 42. | Обеспечение мест проведения огневых работ не менее чем двумя огнетушителями |  |  | «\_\_» \_\_\_\_\_20\_\_г. |  |
| Наименование нормативного правового акта РФ | Пункт 354 Постановления Правительства РФ от 16.09.2020г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в РФ" | | | |
| 43. | Запрет на использование электронагревательных приборов, не имеющих тепловой защиты. |  |  | «\_\_» \_\_\_\_\_20\_\_г. |  |
| Наименование нормативного правового акта РФ | Пункт 35 Постановления Правительства РФ от 16.09.2020г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в РФ" | | | |
| 44. | Обозначение мест для курения специальными знаками. |  |  | «\_\_» \_\_\_\_\_20\_\_г. |  |
| Наименование нормативного правового акта РФ | Пункт 15 Постановления Правительства РФ от 16.09.2020г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в РФ" | | | |
| 45. | Состояние подъездных путей. |  |  | «\_\_» \_\_\_\_\_20\_\_г. |  |
| Наименование нормативного правового акта РФ | Пункт 309; 310 Постановления Правительства РФ от 16.09.2020г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в РФ" | | | |
| 46. | Утверждённая инструкция по мерам пожарной безопасности. |  |  | «\_\_» \_\_\_\_\_20\_\_г. |  |
| Наименование нормативного правового акта РФ | Пункт 393; 394 Постановления Правительства РФ от 16.09.2020г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в РФ" | | | |
| 47. | Размещение на объекте знаков пожарной безопасности "Курение и пользование открытым огнем запрещено" |  |  | «\_\_» \_\_\_\_\_20\_\_г. |  |
| Наименование нормативного правового акта РФ | Пункт 15 Постановления Правительства РФ от 16.09.2020г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в РФ" | | | |
| 48. | Запрет эксплуатации:  48.1 Электропровода с видимыми нарушениями изоляции;  48.2 Розетки, рубильники, выключатели с повреждениями;  48.3 Светильники со снятыми колпакам (рассеивателями);  48.4 Использовать самодельные электронагревательные приборы;  48.5 Оставленные без присмотра включенную в электрическую сеть электронагревательные и бытовые приборы (которые не могут находится в круглосуточном режиме работы). |  |  | «\_\_» \_\_\_\_\_20\_\_г. |  |
| Наименование нормативного правового акта РФ | Пункт 35 Постановления Правительства РФ от 16.09.2020г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в РФ" | | | |
| 49. | При установке системы пожарной сигнализации (СПС) в бытовом городке, руководитель обязан предоставить проектную документацию на СПС. |  |  | «\_\_» \_\_\_\_\_20\_\_г. |  |
| Наименование нормативного правового акта РФ | Пункты 2; 54 Постановления Правительства РФ от 16.09.2020г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в РФ" | | | |
| 50. | Предоставление договоров с привлекаемыми организациями, имеющими специальное разрешение (лицензию МЧС) на монтаж, обслуживание, ремонт, систем пожарной сигнализации (СПС), первичных средств пожаротушения (огнетушителями) и систем пожарной безопасности |  |  | «\_\_» \_\_\_\_\_20\_\_г. |  |
| Наименование нормативного правового акта РФ | Пункт 54 Постановления Правительства РФ от 16.09.2020г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в РФ»; Пункт 10, Приложения к Положению по лицензированию деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений. Постановление Правительства РФ от 28 июля 2020г. № 1128 "Об утверждении Положения о лицензировании деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений" Пункт 5.1.1 ГОСТ Р 59641-2021 "Средства первичные пожаротушения, Руководство по размещению, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность" | | | |
| 51. | Обеспечения наличие и правильное ведение журнала Систем противопожарной защиты |  |  | «\_\_» \_\_\_\_\_20\_\_г. |  |
| Наименование нормативного правового акта РФ | Пункт 17 Постановления Правительства РФ от 16.09.2020г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в РФ" | | | |
| **Раздел V. Глава 1. Промышленная безопасность Подъёмные Сооружения (ПС)** | | | | | |
| ***Организация (индивидуальный предприниматель), эксплуатирующая ОПО с ПС (без выполнения собственными службами работ по ремонту, реконструкции или модернизации) (далее - эксплуатирующая организация), должна соблюдать требования руководств (инструкций) по эксплуатации имеющихся в наличии ПС и выполнять следующие требования:*** | | | | | |
| 52. | Разработанные и утверждённые внутренним распорядительным актом эксплуатирующей организации инструкции с должностными обязанностями, а также поименный перечень лиц, ответственных за промышленную безопасность в организации из числа ее аттестованных инженерно-технических работников:  52.1. Приказ о назначении ответственного за осуществление производственного контроля при эксплуатации подъёмного сооружения;  52.2. Приказ о назначении ответственного за содержание подъемного сооружения в работоспособном состоянии;  52.3. Приказ о назначении ответственного за безопасное производство работ с применением подъёмных сооружений. |  |  | «\_\_» \_\_\_\_\_20\_\_г. |  |
| Наименование нормативного правового акта РФ | П. п. И, Пункта 22, Главы III, Приказа Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 26 ноября 2020г. "Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъёмные сооружения" | | | |
| **Раздел V. Глава 2. Промышленная безопасность. Лифты, Эскалаторы, Подъемные платформы для инвалидов** | | | | | |
| ***"квалифицированный персонал" - физические лица, уровень квалификации которых соответствует требованиям к квалификации, необходимой для выполнения трудовой функции по выполнению соответствующего вида (видов) работ по монтажу, демонтажу, эксплуатации, в том числе обслуживанию и ремонту, техническому освидетельствованию и обследованию объекта, в соответствии с положениями профессиональных стандартов, устанавливающих характеристики квалификации для выполнения соответствующих видов работ, подтвердившие соответствие своей квалификации в порядке, предусмотренном Федеральным законом "О независимой оценке квалификации"*** | | | | | |
| 53. | Предоставление документов квалифицированного персонала о прохождении Независимой оценки квалификации |  |  | «\_\_» \_\_\_\_\_20\_\_г. |  |
| Наименование нормативного правового акта РФ | Пункт 3 Постановления Правительства РФ от 20 октября 2023г. № 1744 "Об организации безопасного использования и содержания лифтов, подъемных платформ для инвалидов, пассажирских конвейеров (движущихся пешеходных дорожек) и эскалаторов, за исключением эскалаторов в метрополитенах" | | | |
| 54. | Лицо осуществляющее выполнение работ по монтажу, демонтажу, эксплуатации, в том числе обслуживанию и ремонту должно предоставить и обеспечить:  54.1. Наличие в штате квалифицированного персонала  54.2. Наличие Руководства (инструкции) по монтажу объекта  54.3. Наличие производственных (должностных) инструкций  54.4. Наличие Распорядительного акта на допуск квалифицированного персонала к производству работ |  |  | «\_\_» \_\_\_\_\_20\_\_г. |  |
| Наименование нормативного правового акта РФ | Пункт 17; Постановления Правительства РФ от 20 октября 2023г. № 1744 «б организации безопасного использования и содержания лифтов, подъемных платформ для инвалидов, пассажирских конвейеров (движущихся пешеходных дорожек) и эскалаторов, за исключением эскалаторов в метрополитенах» | | | |
| 55. | Наличие Копии руководства (инструкции) по эксплуатации объекта |  |  | «\_\_» \_\_\_\_\_20\_\_г. |  |
| Наименование нормативного правового акта РФ | Пункт 16; Постановления Правительства РФ от 20 октября 2023г. № 1744 «б организации безопасного использования и содержания лифтов, подъемных платформ для инвалидов, пассажирских конвейеров (движущихся пешеходных дорожек) и эскалаторов, за исключением эскалаторов в метрополитенах» | | | |

***Информацию об устранении нарушений с подтверждающими фотоматериалами и копиями документов должна быть направлена в установленный срок на электронные адреса:*** [***lmorgun@rks-dev.com***](mailto:lmorgun@rks-dev.com)***,*** [***avtozavodskaya\_project@rks-dev.com***](mailto:avtozavodskaya_project@rks-dev.com)

Представитель ООО «РКС -Строй»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/

Представитель подрядной организации\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/